
[image: image1.png]LN

CTAC-NErMA




ООО «СТАС-ЛЕГМА»
117105, г.Москва, Варшавское ш., д.11

ИНН 7732023915  КПП 772601001

Р/с '40702810738060051672 БИК '044525225

ПАО СБЕРБАНК г.Москва

К/с '30101810400000000225

  Тел: +7 (499) 400-21-45 staslegma@yandex.ru
О П Р О С Н Ы Й   Л И С Т

расчета пластинчатых теплообменников отопления,

вентиляции и горячего водоснабжения для тепловых пунктов.

	Организация:
	Представитель:

	Город:
	Телефон:

	Объект:
	E-mail:

	№

п/п
	Наименование величины
	Усл.

Обозн.
	Значе-ние
	Размер-ность

	1
	Расчетная нагрузка отопления
	
	Qот'
	
	Гкал/ч

	2
	Расчетная нагрузка вентиляции
	
	Qвент'
	
	Гкал/ч

	3
	Максимальная нагрузка горячего водоснабжения
	
	Qгвсmax
	
	Гкал/ч

	4
	Заложить проектный запас на нагрузку К=1,15
	        Да 
	   Нет

	5
	Расчетный зимний температурный график сетевой воды, поступающей от теплоисточника на тепловой пункт
	Подающая линия
	Т1'
	
	(С

	
	
	Обратная линия
	Т2'
	
	(С

	6
	Температурный график сетевой воды в точке излома (начало-конец отопительного сезона)
	Подающая линия
	Т1'''
	
	(С

	
	
	Обратная линия
	Т2'''
	
	(С

	7
	Расчетные температуры квартальной воды в отопительном контуре при независимой схеме подключения отопления
	Подающая линия
	То1'
	
	(С

	
	
	Обратная линия
	То2'
	
	(С

	8
	Расчетные температуры квартальной воды во внутреннем контуре при независимой схеме подключения вентиляции
	Подающая линия
	Твент1'
	
	(С

	
	
	Обратная линия
	Твент2'
	
	(С

	9
	Температура водопроводной воды
	на входе в

I-ю ступень
	tх
	
	(С

	
	
	на выходе из

II-й ступени
	tг
	
	(С

	
	
	в линии циркуляции
	tц
	
	(С

	10
	Расход водопроводной воды в линии циркуляции

в % от максимального расхода
	
	    Gц
	
	   %

	11
	Давление сетевой воды на вводе в тепловой пункт
	Подающая линия
	P1
	
	ата

	
	
	Обратная линия
	P2
	
	ата

	12
	Схема присоединения отопительной нагрузки
	        Зависимая 
	Независимая

	13
	Схема присоединения вентиляционной нагрузки
	        Зависимая 
	Независимая

	14
	Схема присоединения подогревателей ГВС
	
	    Параллельная     

        Одноступенчатая
	            Двухступенчатая

	15
	Допустимые потери напора в теплообменнике отопления по местной воде системы отопления
	
	   (Hот
	
	м.вод.ст.

	16
	Допустимые потери напора в теплообменнике вентиляции по местной воде системы вентиляции
	
	(Hвент
	
	м.вод.ст.

	17
	Суммарные допустимые потери напора по водопроводной воде в подогревателях ГВС
	
	(Hгвс
	
	м.вод.ст.

	18
	Количество теплообменников
	ГВС 
	
	
	шт.

	
	
	отопление
	
	
	шт.

	
	
	вентиляция
	
	
	шт.

	19
	Особые условия:











