	[image: image2.png]LN

CTAC-NErMA



ООО «СТАС-ЛЕГМА»
117105, г.Москва, Варшавское ш., д.11

ИНН 7732023915  КПП 772601001

Р/с '40702810738060051672 БИК '044525225

ПАО СБЕРБАНК г.Москва

К/с '30101810400000000225

  Тел: +7 (499) 400-21-45 staslegma@yandex.ru



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на расчет  двухступенчатой последовательной схемы ГВС
	
	Название фирмы / ИНН
	

	Координаты
	Город
	

	заказчика:
	Т:/ф:, E-mail
	

	
	Контактное лицо
	

	Название объекта:
	


	
[image: image1.png]Ha [BC (T3]

M3 XBC (BT

—

AFP3

1 cmyrers

W3 TC (T —>—

BIC(T2)

/ cimyners

Ly BC (T4)

Bo(rm

M3 (0121




	∆Р1 = ________ кгс/см2
∆Р2 = ________ кгс/см2
∆Р3 = ________ кгс/см2



∆Р1 – максимальные допускаемые потери напора в ПТО II ступени по греющей стороне

∆Р2 – максимальные допускаемые потери напора в ПТО I ступени по греющей стороне

∆Р3 – максимальные допускаемые потери напора  суммарно в ПТО II и I ступени по нагреваемой стороне

	Тепловая нагрузка системы ГВС
	Гкал/ч
	

	Расход воды ГВС
	т/ч
	

	Тепловая нагрузка системы отопления
	Гкал/ч
	


	
	
	Зима
	Лето

(значения температур в точке излома 
температурного графика)

	Температура подающей теплосетевой воды (Т1)
	(С
	
	

	Температура обратной теплосетевой воды (Т2)
	(С
	
	


	Температура холодной воды (В1)
	(С
	

	Температура нагретой воды ГВС (Т3)
	(С
	

	Температура воды в подаче системы отопления (Т11)
	(С
	

	Температура воды в обратке системы отопления (Т21)
	(С
	

	Расчетная температура
	(С
	

	Расчетное  давление
	кгс/см2
	


Тип теплообменников:              разборные                                 паяные


	Примечания:
	

	


Утверждаю: _________________  ___________________________________

_1343734194

