	[image: image1.png]LN

CTAC-NErMA



ООО «СТАС-ЛЕГМА»
117105, г.Москва, Варшавское ш., д.11

ИНН 7732023915  КПП 772601001

Р/с '40702810738060051672 БИК '044525225

ПАО СБЕРБАНК г.Москва

К/с '30101810400000000225

  Тел: +7 (499) 400-21-45 staslegma@yandex.ru




ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
ДЛЯ РАСЧЕТА АППАРАТА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО (ПТО) 

НА  КОНДЕНСАЦИЮ ВОДЯНОГО ПАРА
	Координаты

заказчика:
	Название фирмы
	

	
	ИНН
	

	
	Город
	

	
	Т:/ф:, E-mail
	

	
	Контактное лицо
	

	Название объекта:
	

	Применение ПТО:
	 Отопление (    )                     Вентиляция (    )                     ГВС одноступенчатая (    ) 


Исходные данные для расчета ПТО
	
	Ед. изм.
	Греющая 
Среда
	Нагреваемая
 среда

	Тип среды
	
	Водяной пар
	

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	

	Массовый расход
	т / ч
	
	

	Температура среды на входе в ПТО (!)
	(С
	
	

	Температура среды на выходе из ПТО (!)
	(С
	
	

	Допускаемые потери напора в ПТО, макс.
	м.в.с.
	
	

	Абсолютное давление пара на входе в ПТО
	бар
	

	Сухость пара (!!)
	-
	

	Расчетное давление: _______ кгс / см²
	Расчетная температура: _______ (С


(!) – указать не менее 3-х температур из 4-х

(!!) – пар насыщенный сухость равна 1, для влажного пара сухость может находиться в пределах от 0 до 1.
Разбить указанную нагрузку на _____ шт. ПТО
Количество ПТО с указанной нагрузкой: _____ шт.
Укажите тип ПТО: разборный (   ), паяный (   )
	Примечания:
	

	

	

	


Утверждаю: _________________  ___________________________________

